Nghiên cứu bước đầu xây dựng quy tr1nh xử lý nước thải sản xuất bún quy mô hộ gia đ1nh tại làng nghề bún Phú Đô - Từ Liêm - Hà Nội : Đề tài NCKH. QT.08.60 / Lưu Minh Loan . - H. : ĐHKHTN, 2009 . - 48 tr.

Mục lục

Mở đầu	5

Chương 1: Tổng quan	7

1.1.Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội	     7

1.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội	7

1.1.2. Nghề truyền thống sản xuất bún:	8

- Quy trình sản xuất bún	8

- Nước thải sản xuất bún và các biện pháp xử lý	10

1.3.1. Cơ sở của xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học	10

1.3.2.	ỵửỉý nước thải bằng phương pháp bùn hoạt tính	11

1.4. Tinh hình nghiên cứu về xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học	12

1.4.1. T1nh hÌnh nghiên cứu trên thế giới	12

1.4.2. Tĩnh hÌnh nghiên cứu trong nước	13

1.4.3.	Những nghiên cứu trước đây về xử lý nước thải làng nghề Phú Đô	14

1.5. Phương pháp ủ Biogas:	15

1.6.	Các phương pháp xử lý H2S	16

- Tính chất của H2S	16

- Các phương pháp xử lý H2	17

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu	19

- Đối tượng nghiên cứu:	19

- Phương pháp nghiên cứu	19

- Phương pháp điều tra thu thập số liệu:	19

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm	19

- Phương pháp nuôi tạo bùn hoạt tính:	20

- Phương pháp nghiên cứu xác định các thông số xử lý nước thải tối ưu	20

- Phương pháp nghiên cứu xử lý khí H2S	21

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận	25

- Đánh giá hiện trạng môi trường thôn Phú Đô - Từ Liêm - Hà Nội	25

- Kết quả xác định số lượng vi sinh vật trong nước thải thôn Phú Đô	26

- Kết quả nuôi tạo bùn hoạt tính:	27

- Kết quả nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất bún	28

3.4.1. kết quả xác định thời gian để lẳng (bước 1) tối ưu:	29

- Kết quả xác định tỷ lệ pha loãng tối ưu:	31

- Tính toán nồng độ N, p tối ưu:	32

- Kết quả xác định giá trị pH tối ưu:	33

- Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian sục khí lên sự sinh trưởng của vi sinh vật và hiệu quả xử lý:	34

- Kết quả xử lý nước thải Phú Đô với các thông số tối ưu:	35

- Quy tr1nh xử lý:	37

- Đề xuất biện pháp ủ biogas để xử lý cặn bùn của quá tr1nh xử lý nước thải và chất thải rắn tại làng nghề:	38

- Xử ly khí H2S trong khí biogas	42

3.6.1. Kết qua phán tích hàm lượng HịS trong mầu biogas gia đ1nh:	42

- Kết quả xử lý bằng phương pháp hấp thụ	42

- Kết quả xử lý bằng phương pháp hấp phụ	43

Chương 4: kết luận và kiến nghị	45

tài liệu tham khảo	47

Phụ lục	49