THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SỸ

1. 	Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thái Long	2. Giới tính: Nam

3. 	Ngày sinh: 08/11/1960					3. Nơi sinh: Huế

5. 	Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 212/SĐH, ngày 12/08/2004 của Đại học Quốc gia Hà Nội, hình thức đào tạo không tập trung 3 năm.

6. 	Các thay đổi trong quá trình đào tạo: quyết định gia hạn số 1220/SĐH, ngày 19/10/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. 	Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xác định lượng vết asen trong môi trường nước bằng phương pháp von-ampe hòa tan

8. 	Chuyên ngành:	Hóa phân tích			9. Mã số: 62 44 29 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

 Cán bộ hướng dẫn chính:		PGS.TS. Hoàng Thọ Tín

 Cán bộ hướng dẫn phụ: 		GS.TS. Từ Vọng Nghi

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

 Đã phát triển một kiểu điện cực màng vàng mới (AuFE ex-in) khắc phục được nhược điểm cơ bản về độ lặp lại của điện cực AuFE truyền thống (AuFE ex-situ) khi phân tích asen với kỹ thuật chế tạo đơn giản, có thể áp dụng cho các phòng thí nghiệm chưa được trang bị hiện đại ở Việt Nam.

 Đã xác định được AsIII bằng phương pháp DP-ASV/AuFE ex-in với độ lặp lại tốt (RSD = 3,5%, n = 20), độ nhạy cao (109,1 nA/ppb), GHPH thấp (0,4 ppb) và khoảng tuyến tính rộng (2 – 80 ppb). Trừ độ nhạy, các kết quả đạt được này đều tốt hơn kết quả nhận được khi dùng điện cực AuFE ex-situ truyền thống.

 Lần đầu tiên sử dụng Na2S2O4 để khử AsV thành AsIII để xác định tổng AsIII và AsV bằng phương pháp DP-ASV/AuFE ex-in. Nồng độ AsV được tính dựa vào chênh lệch giữa kết quả phân tích tổng và phân tích riêng AsIII.

 Ảnh hưởng của các ion ZnII, CuII, SO42, NO3 chỉ xảy ra ở nồng độ cao hơn nhiều mức thường gặp trong môi trường nước. FeII, FeIII chỉ ảnh hưởng nhẹ khi nồng độ gấp 200 lần nồng độ AsIII. Ở nồng độ nhỏ hơn 1 M, Cl làm tăng Ip của asen, nhưng lại làm giảm Ip khi nồng độ vượt mức này. AsIII không cản trở việc khử để xác định AsV.

 Đã xây dựng được quy trình phân tích dùng phương pháp DP-ASV/AuFE ex-in để phân tích AsIII và AsV trong môi trường nước. Độ tin cậy của quy trình đã được kiểm chứng bằng cách phân tích mẫu CRM. Kết quả phân tích 21 mẫu nước thực tế theo quy trình này không khác đáng kể so với kết quả thu được khi dùng phương pháp HG-AAS.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: có thể ứng dụng quy trình phân tích asen bằng phương pháp DP-ASV/AuFE ex-in situ để phân tích asen trong các mẫu nước tự nhiên, nước thải. Quy trình phân tích đã đề nghị sẽ phục vụ hiệu quả cho việc điều tra, đánh giá tình trạng ô nhiễm asen trong các nguồn nước ở Việt Nam với chi phí phân tích thấp hơn khi phân tích bằng các phương pháp phổ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

 Nghiên cứu quy trình phân hủy mẫu nhằm áp dụng phương pháp đã nghiên cứu để phân tích các loại mẫu môi trường khác, như mẫu sinh học, mẫu khoáng vật;

 Nghiên cứu dùng các loại vật liệu điện cực mới để phát triển phương pháp điện hóa phân tích asen;

 Nghiên cứu làm rõ sự biến đổi vi cấu trúc của bề mặt điện cực AuFE trong quá trình phân tích asen bằng phương pháp ASV.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Hoàng Thái Long, Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Văn Hợp, Từ Vọng Nghi, Hoàng Thọ Tín (2005). “Nghiên cứu phát triển điện cực màng Au ex-situ hoạt hóa để xác định lượng vết AsIII bằng phương pháp von-ampe hòa tan anot”. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị khoa học phân tích hóa, lý và sinh học Việt Nam lần thứ hai, Hà Nội, tr. 255-259.

2. Hoàng Thái Long, Hoàng Nhật Hưng, Nguyễn Văn Hợp, Từ Vọng Nghi, Hoàng Thọ Tín (2008). “Xác định As(III) bằng phương pháp von-ampe hòa tan catot xung vi phân khi có mặt natri dietyl dithiocacbamat”. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học 13 (2), tr. 40-44.

3. Hoang Thai Long, Bui Hai Dang Son, Nguyen Van Hop, Hoang Tho Tin, Tu Vong Nghi (2008). “Development of Gold Film Electrode for Anodic Stripping Voltammetric Determination of Trace Arsenic(III) in Natural Water”. Proceedings of the International Scientific Conference on “Chemistry for Development and Intergration”, Hanoi, pp. 558-567.

4. Hoang Thai Long, Tran Thi Hanh, Nguyen Van Hop, Hoang Tho Tin, Tu Vong Nghi, Yuta Yasaka (2008). “A new preparation of gold film electrode for anodic stripping voltammetric determination of AsIII”. Proceedings of The 8th General Seminar of the Core University Program on “Environmental Science & Technology for the Earth”, Osaka, pp. 368-375.

5. Nguyen Van Hop, Hoang Thai Long, Nguyen Hai Phong, Nguyen Thi Ngoc Anh (2009). “Development Of Mercury-free Metal Film Electrode For Stripping Voltammetric Measurement Of Trace Heavy Metals”. Proceedings of The International Conference on Analytical Sciences and Biotechnology, Hanoi, pp. 93-102.

6. Hoàng Thái Long, Dương Văn Hậu, Nguyễn Văn Hợp, Hoàng Thọ Tín, Từ Vọng Nghi (2009). “Một số kỹ thuật chế tạo và hoạt hóa điện cực màng vàng để xác định asen bằng phương pháp von-ampe hòa tan xung vi phân”. Tạp chí Hóa học 47 (5A), 2009, 285-290.

7. Hoàng Trọng Sỹ, Hoàng Thái Long, Lê Thị Anh Phương (2010). “Xác định As(III) bằng phương pháp von ampe hòa tan anot sóng vuông dùng điện cực màng vàng ex situ”. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 15 (1), tr. 36-41.

Ngày 20 tháng 01 năm 2011

Nghiên cứu sinh

Hoàng Thái Long