|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|  |  |

**DANH MỤC THIẾT BỊ KHOA HỌC**

**KHOA SINH HỌC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên và đặc tính kỹ thuật của thiết bị** | **Nước**  **sản xuất** | **Năm đưa vào sử dụng** | **ĐVT** | **SL** | **Đơn giá**  **Có VAT**  **(1000đ)** | **Thành tiền**  **Có VAT**  **(1000đ)** | **Tình trạng**  *(Đánh dấu vào ô thích hợp)* | | | | **Nguồn vốn**  **(***Trường-Dự án)* | **Cán bộ Quản lý** | **Nơi đặt thiết bị** |
| *Tốt* | *Bình thường* | *Kém* | *Xin*  *Thanh lý* |  |  |  |
| **1** | **2** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  | **SINH HỌC** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bể điện di đứng, loại trung bình | Mỹ | 2007 | Cái | 2 | 33,648 |  | x |  |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh, P.T. Khá | P340, p.333 T1 |
|  | Bể điện di ngang, kích thước nhỏ | Mỹ | 2007 | Cái | 2 | 10,589 |  | x |  |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh, P.T. Khá | P340, p.333 T1 |
|  | Bể điện di ngang kích thước trung bình | Mỹ | 2007 | Cái | 1 | 16,343 |  | x |  |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P340T1 |
|  | Bể ổn nhiệt | Đức | 2007 | Cái | 2 | 26,100 |  |  | x |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh, P.T. Khá | P340, p.333 T1 |
|  | Cân kỹ thuật | Đức | 2007 | Cái | 1 | 18,375 |  | x |  |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P329T1 |
|  | Kinh hiển vi | Đức | 2007 | Cái | 1 | 29,245 |  | x |  |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P329T1 |
|  | Máy ly tâm lạnh effendorf | Đức | 2007 | Cái | 2 | 100,206 |  | x |  |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh, P.T. Khá | P340, p.333 T1 |
|  | Máy ly tâm nhỏ | Mỹ | 2007 | Cái | 1 | 11,536 |  | x |  |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P340T1 |
|  | Máy nhân gen | Mỹ | 2007 | Cái | 1 | 147,500 |  | x |  |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P340T1 |
|  | Máy nhân gen gradient | Mỹ | 2007 | Cái | 1 | 200,204 |  |  | x |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P340T1 |
|  | Máy soi gel điện di (tử ngoại/khả kiến) | Mỹ | 2007 | Cái | 1 | 25,600 |  |  | x |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P340T1 |
|  | Máy trộn Vortex | UK | 2007 | Cái | 1 | 6,065 |  |  | x |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P340T1 |
|  | Nguồn điện di | Mỹ | 2007 | Cái | 1 | 15,702 |  | x |  |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P340T1 |
|  | Pipet man (bộ 4 chiếc: P2, P10, P100, P1000) | Pháp | 2007 | Cái | 2 | 12,200 |  |  | x |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh, P.T. Khá | P340, p.333 T1 |
|  | Thiết bị khuấy từ | Đức | 2007 | Cái | 1 | 12,600 |  |  | x |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P340T1 |
|  | Tủ ấm | Đức | 2007 | Cái | 2 | 33,470 |  |  | x |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh, P.T. Khá | P329 T1, P333 T1 |
|  | Máy tính xách tay | Nhật | 2006 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P329 T1 |
|  | Máy chiếu Projector | Nhật | 2006 | Cái | 1 |  |  |  |  | x |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P329 T1 |
|  | Màn chiếu |  | 2006 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  | Dự án PTNTĐ | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P329 T1 |
|  | Máy đo pH | Đức | 2008 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  |  | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P340T1 |
|  | Pipet có trợ giúp | Đức | 2008 | Cái | 2 |  |  |  | x |  |  |  | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P340T1 |
|  | Tủ lạnh | Nhật |  | Cái | 1 |  |  |  |  |  | x |  | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P329 T1 |
|  | Tủ sấy | Đức |  | Cái | 1 |  |  |  |  | x |  |  | T.H.Thai, N.T.T.Linh | P329 T1 |
|  | Máy tính để bàn | Liên Doanh | 2007 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  |  | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Máy chiếu slide Kinderman | Đức | 1990 | Cái | 2 |  |  |  | x |  |  |  | T.H.Thai, N.T.T.Linh, P.T. Khá | P340, p.333 T1 |
|  | Kiính hiển vi một mắt | Liên xô | 1985 | Cái | 6 |  |  |  |  | x |  |  | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Overhead sách tay | Đức | 1992 | Cái | 2 |  |  |  | x |  |  |  | T.H.Thai, N.T.T.Linh, P.T. Khá | P340, p.333 T1 |
|  | Máy cô lập cơ quan | Italia | 1995 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  |  | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Máy điện tim | Nhật | 1995 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  |  | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Máy điện não | Nhật | 1995 | Cái | 1 |  |  |  |  | x |  |  | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Máy điện cảm ứng | Việt Nam | 1985 | Cái | 2 |  |  |  |  | x |  |  | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Tủ lạnh Toshiba | Liên Doanh | 2003 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  |  | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Máy hút ẩm | Hàn Quốc | 1995 | Cái | 1 |  |  |  |  | x |  |  | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Máy kích thích hiện số | Italia | 2005 | Cái | 1 |  |  | x |  |  |  | World Bank pha C | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Máy đo sức bám của chuột | Italia | 2005 | Cái | 1 |  |  | x |  |  |  | World Bank pha C | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Máy đo pH | Nhật | 2007 | Cái | 1 | 12,700 |  |  | x |  |  | Dự án PTNTĐ | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Nguồn điện di | Mỹ | 2007 | Cái | 1 | 43,341 |  | x |  |  |  | Dự án PTNTĐ | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Tủ sấy | Đức | 2007 | Cái | 1 | 20,770 |  | x |  |  |  | Dự án PTNTĐ | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Máy đo huyết áp điện tử | Italia | 2008 | Cái | 4 |  |  |  | x |  |  |  | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Máy đo khí thở cực đại | Italia | 2008 | Cái | 2 |  |  |  | x |  |  |  | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Máy đo đường huyết Mini (Onetouch) | Pháp | 2008 | Cái | 2 |  |  |  | x |  |  |  | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Bộ Huyết sắc kế Shali | Trung Quốc | 2008 | Bộ | 10 |  |  |  | x |  |  |  | P.T.Khá | Phòng 333T1 |
|  | Tủ lạnh | Nhật | 2004 | Cái | 01 | 5.200.000 | 5.200.000 | X |  |  |  | Tr­ường ĐHKHTN | Nguyễn Thị Lan Anh | Phòng 135 nhà T1 |
|  | Máy in đen trắng | Mỹ | 2005 | Cái | 01 | 6.600.000 | 6.600.000 | X |  |  |  | Tr­ường ĐHKHTN | Nguyễn Thị Lan Anh | Phòng 332 nhà T1 |
|  | Màn chiếu | Mỹ | 2005 | Cái | 01 | 1.800.000 | 1.800.000 |  | X |  |  | PTN Trọng điểm | Nguyễn Thị Lan Anh | Phòng 333 nhà T1 |
|  | Máy định vị cầm tay | Mỹ | 2004 | Cái | 02 | 10.000.000 | 10.000.000 |  | X |  |  | Tr­ường ĐHKHTN | Nguyễn Thị Lan Anh | Phòng 332 nhà T1 |
|  | Ông nhòm | Trung  Quốc | 2004 | Cái | 03 | 2.872.000 | 2.872.000 |  |  | X |  | Khoa | Nguyễn Thị Lan Anh | Phòng 332 nhà T1 |
|  | Kính hiển vi CX21 | Nhật | 2004 | Cái | 02 |  |  | X |  |  |  | OPEC | Nguyễn Thị Lan Anh | Phòng 333 nhà T1 |
|  | Kính hiển vi Axio Star plus | Đức | 2005 | Cái | 02 |  |  | X |  |  |  | OPEC | Nguyễn Thị Lan Anh | Phòng 333 nhà T1 |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Đức | 2005 | Cái | 03 |  |  | X |  |  |  | OPEC | Nguyễn Thị Lan Anh | Phòng 333 nhà T1 |
|  | Máy ảnh | Nhật | 2005 | Cái | 01 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Nguyễn Thị Lan Anh | Phòng 332 nhà T1 |
|  | Tủ sấy | Đức | 2007 | Cái | 01 |  |  | X |  |  |  | PTN Trọng điểm | Nguyễn Thị Lan Anh | Phòng 136 nhà T1 |
|  | Tủ ấm | Đức | 2007 | Cái | 01 |  |  | X |  |  |  | PTN Trọng điểm | Nguyễn Thị Lan Anh | Phòng 136 nhà T1 |
|  | Cân điện | Đức | 2007 | Cái | 01 |  |  | X |  |  |  | PTN Trọng điểm | Nguyễn Thị Lan Anh | Phòng 332 nhà T1 |
|  | Bộ tiểu phẫu Pakistan  (18 chi tiết) |  | 2009 | Bộ | 10 |  |  | X |  |  |  | Trường | Nguyễn Thị Lan Anh | Phòng 332 nhà T1 |
|  | Thước đo | Nhật | 2009 | Cái | 04 |  |  | X |  |  |  | Trường | Nguyễn Thị Lan Anh | Phòng 332 nhà T1 |
|  | Kính lúp | China | 2003 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Tr­ờng | Nguyễn Quang Huy | P.232 T1 |
|  | Kính hiển vi | Nhật | 2004 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | TCNL | Nguyễn Quang Huy | P.232 T1 |
|  | Kính hiển vi | Nhật | 2004 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | TCNL | Nguyễn Quang Huy | P.326 T1 |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Đức | 2005 | Cái | 2 |  |  |  | X |  |  | TCNL | Nguyễn Quang Huy | P.232 T1 |
|  | Kính hiển vi 1 mắt | China | 2000 | Cái | 5 |  |  |  | X |  |  | Tr­ờng | Nguyễn Quang Huy | P.232 T1 |
|  | Kính hiển vi | Liên Xô | 1995 | Cái | 5 |  |  |  |  |  | X | Tr­ờng | Nguyễn Quang Huy | P.232 T1 |
|  | Kính hiển vi | Hà Lan | 1994 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Tr­ờng | Nguyễn Quang Huy | P.232 T1 |
|  | Kính hiển vi | Hà Lan - Nhật | 1994 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Tr­ờng | Nguyễn Quang Huy | P.232 T1 |
|  | Kính lúp | China | 2003 | Cái | 3 |  |  |  | X |  |  | Tr­ờng | Nguyễn Quang Huy | P.232 T1 |
|  | Over head | Tiệp | 2001 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Nguyễn Quang Huy | P.324 T1 |
|  | Máy ảnh kĩ thuật số | Nhật | 2004 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Tr­ờng | Ngô Minh Thu | P.324 T1 |
|  | ống nhòm | Liên doanh | 2004 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Tr­ờng | Ngô Minh Thu | P.324 T1 |
|  | Định vị GPS | Pháp | 2004 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Tr­ờng | Ngô Minh Thu | P.324 T1 |
|  | Kính hiển vi | Nhật | 2003 | Cái | 2 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Nguyễn Quang Huy | P.232 T1 |
|  | Máy tính Đông Nam á | Đông Nam á | 2000 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | X | OPEC | Nguyễn Quang Huy | P.323 T1 |
|  | Tủ ấm - sấy | Đức | 1995 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Bộ môn | Nguyễn Quang Huy | P.326 T1 |
|  | Tủ lạnh | Hàn Quốc | 1996 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Đề tài | Nguyễn Quang Huy | P.324 T1 |
|  | Tủ lạnh | China | 2004 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Tr­ờng | Nguyễn Quang Huy | P.323 T1 |
|  | Máy hút ẩm | Đông Nam á | 1998 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Tr­ờng | Nguyễn Quang Huy | P.325 T1 |
|  | Máy tính | Malaysia | 1998 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | X | Tr­ờng | Nguyễn Quang Huy | P.326 T1 |
|  | Máy in laser | Nhật | 1998 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | X | Tr­ờng | Nguyễn Quang Huy | P.326 T1 |
|  | Máy in laser | Nhật | 2004 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Tr­ờng | Nguyễn Quang Huy | P.323 T1 |
|  | Máy Over head | Đức - Italia | 1998 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | X | Tr­ờng | Nguyễn Quang Huy | P.326 T1 |
|  | Máy tính xách tay | Nhật bản | 2002 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Đề tài 33 | Nguyễn Quang Huy | P.325 T1 |
|  | Máy in màu | Malaysia | 2002 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Đề tài 33 | Nguyễn Quang Huy | P.325 T1 |
|  | Máy quét ảnh | Trung Quốc | 2002 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Đề tài 33 | Nguyễn Quang Huy | P.325 T1 |
|  | Máy in | ĐNA | 2002 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Đề tài 33 | Nguyễn Quang Huy | P.325, T1 |
|  | ống nhòm | Trung Quốc | 1994 | Cái | 2 |  |  |  | X |  |  | Đề tài 33 | Nguyễn Quang Huy | P.325 T1 |
|  | Máy ghi âm | Hàn Quốc | 1994 | Cái | 2 |  |  |  | X |  |  | Đề tài 33 | Nguyễn Quang Huy | P.325 T1 |
|  | Máy định vị cầm tay | Pháp | 2002 | Cái | 2 |  |  |  | X |  |  | Đề tài 33 | Nguyễn Quang Huy | P.325 T1 |
|  | Máy quay kỹ thuật số | Nhật bản | 2002 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Đề tài 33 | Nguyễn Quang Huy | P.325 T1 |
|  | Máy ảnh kỹ thuật số | Nhật bản | 2002 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Đề tài 33 | Nguyễn Quang Huy | P.325 T1 |
|  | Máy ảnh Nikon | Nhật bản | 2002 | Cái | 2 |  |  |  | X |  |  | Đề tài 33 | Nguyễn Quang Huy | P.325 T1 |
|  | Máy đo 6 chỉ tiêu chất l­ợng n­ớc | Nhật bản | 2002 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Đề tài 33 | Nguyễn Quang Huy | P.325 T1 |
|  | Bộ BOD 6 chỗ | Italia | 2002 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Đề tài 33 | Nguyễn Quang Huy | P.326 T1 |
|  | Máy vi tính | Đông Nam á | 2002 | Cái | 2 |  |  |  |  | X |  | Đề tài 33 | Nguyễn Quang Huy | P.325 T1 |
|  | Điều hoà nhiệt độ | Nhật | 2002 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | OPEC | Nguyễn Quang Huy | P.323 T1 |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Đức | 2006 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | WB | Nguyễn Quang Huy | P.232 T1 |
|  | Kính hiển vi | Đức | 2006 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | WB | Nguyễn Quang Huy | P.232 T1 |
|  | Kính hiển vi | Đức | 2008 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | WB | Nguyễn Quang Huy | P.326 T1 |
|  | Bộ Kính hiển vi soi nổi+Nguồn ánh sáng lạnh+CPU Dell+Màn hình Samsung + máy ảnh Canon (có phần mềm xử lý ảnh) | Đông Nam á | 2009 | Bộ | 1 |  |  |  | X |  |  | PTN TĐ | Nguyễn Quang Huy | P.324 T1 |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Đức | 2009 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | PTN TĐ | Nguyễn Quang Huy | P.324 T1 |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Đức | 2009 | Cái | 2 |  |  |  | X |  |  | PTN TĐ | Nguyễn Quang Huy | P.326 T1 |
|  | Kính hiển vi quang học 2 mắt Primo Star | Đức | 2009 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | TTNCKHSS | Nguyễn Quang Huy | P.324 T1 |
|  | Kính hiển vi quang học 2 mắt Primo Star | Đức | 2009 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | TTNCKHSS | Nguyễn Quang Huy | P.326 T1 |
|  | Kính hiển vi soi nổi | Đức | 2009 | Cái | 2 |  |  |  | X |  |  | TTNCKHSS | Nguyễn Quang Huy | P.326 T1 |
|  | Máy vi tính | China | 2007 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Bộ môn | Nguyễn Quang Huy | P.323 T1 |
|  | Máy tính xách tay Vios | China | 2008 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Khoa | Nguyễn Quang Huy | P.323 T1 |
|  | Máy Scanner | China | 2007 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Bộ môn | Nguyễn Quang Huy | P.323 T1 |
|  | Prozector | China | 2008 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Khoa | Nguyễn Quang Huy | P.323 T1 |
|  | Lò vi sóng | China | 2009 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | PTN TĐ | Nguyễn Quang Huy | P.326 T1 |
|  | Tủ lim cánh lim | Việt Nam | Từ lâu | Cái | 2 |  |  |  | X |  |  | Bộ môn | Nguyễn Quang Huy | Tầng 2, 3, T1 |
|  | Tủ lim cánh kính | Việt Nam | Từ lâu | Cái | 7 |  |  |  | X |  |  | Bộ môn | Nguyễn Quang Huy | Tầng 2, 3, T1 |
|  | Điều hoà nhiệt độ | Nhật bản | Từ lâu | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Bộ môn | Nguyễn Quang Huy | P.324 T1 |
|  | Điều hoà nhiệt độ | Nhật bản | Từ lâu | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Bộ môn | Nguyễn Quang Huy | P.326 T1 |
|  | Máy in | China | 2010 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Bộ môn | Nguyễn Quang Huy | P.324 T1 |
|  | Máy vi tính,  220V 50Hz CDRW HD10GB | Đông Nam á | 2005 | cái | 1 |  |  | X |  |  |  | WB | Nguyễn Quang Huy | P.134T1 |
|  | Ly tâm lạnh  4- 10oC Max6000pm | Pháp |  | cái | 1 |  |  |  |  |  |  | Viện trợ | Nguyễn Quang Huy | P.133T1 |
|  | Ly tâm lạnh  4- 10oC Max6000pm |  |  | cái | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Nguyễn Quang Huy | P.133T1 |
|  | Bộ l­u điện Lioa  input 50-250V output 100, 220V | Việt Nam |  | bộ | 1 |  |  |  |  |  | X |  | hỏng | P.133T1 |
|  | Máy cất n­ớc | Đức |  | cái | 1 |  |  |  |  |  | X | Viện trợ | hỏng | P.137T1 |
|  | Tủ lạnh | Liên xô |  | cái | 1 |  |  |  |  |  | X |  | Nguyễn Quang Huy | P.133T1 |
|  | Máy ổn nhiệt | Liên xô |  | cái | 1 |  |  |  |  |  | X |  | hỏng | P.124T1 |
|  | Tủ sấy  300oC | Trung Quốc |  | cái | 1 |  |  | X |  |  |  |  | Nguyễn Quang Huy | P.133T1 |
|  | Máy đông khô | Anh |  | cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Viện trợ | Nguyễn Quang Huy | P.137T1 |
|  | Tủ lạnh sâu | Pháp |  | cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Viện trợ | Nguyễn Quang Huy | P.137T1 |
|  | Máy quang phổ  B­ớc sóng 200-900nm | Thụy điển |  | cái | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Nguyễn Quang Huy | P.137T1 |
|  | Bơm chân không | Anh |  | cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Viện trợ | Nguyễn Quang Huy | P.137T1 |
|  | Cân điện  0,001g | Đức | 1989 | cái | 1 |  |  | X |  |  |  | Viện trợ | Nguyễn Quang Huy | P.137T1 |
|  | Tủ lạnh | Liên doanh | 1995 | cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Tr­ờng | Nguyễn Quang Huy | P.133T1 |
|  | Tủ ấm | Đức | 1995 | cái | 1 |  |  | X |  |  |  |  | Nguyễn Quang Huy | P.124T1 |
|  | Bếp điện | Đức |  | cái | 1 |  |  |  |  |  |  | VH3 | Nguyễn Quang Huy | P.137T1 |
|  | Máy so máu  B­ớc sóng nhìn thấy | Nhật | 2003 | cái | 1 |  |  |  |  |  |  | WB | Nguyễn Quang Huy | P.134T1 |
|  | Cân điện  1500x0,1g |  | 1995 | cái | 1 |  |  | X |  |  |  | Trường | Nguyễn Quang Huy | P.137T1 |
|  | Tủ lạnh |  | 2000 | cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Trường | Nguyễn Quang Huy | P.137T1 |
|  | Nồi ổn nhiệt | Anh | 2005 | cái | 1 |  |  | X |  |  |  | WB | Nguyễn Quang Huy | P.124T1 |
|  | Máy in | Liên doanh |  | cái | 1 |  |  |  |  |  | X | WB | Nguyễn Quang Huy | P.124T1 |
|  | Máy điều hòa nhiệt độ  1 cục 220V50Hz | Nhật | 1995 | cái | 1 |  |  |  |  | X |  | VH3 | Nguyễn Quang Huy | P.134T1 |
|  | Máy điều hòa nhiệt độ  1 cục 2 chiều 220V50Hz | Nhật | 2004 | cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Trường | Nguyễn Quang Huy | P.137T1 |
|  | Máy khuấy từ  Gia nhiệt Tới 1200 v/ph | Đức | 2005 | cái | 1 |  |  |  |  |  |  | Trường | Nguyễn Quang Huy | P.137T1 |
|  | Máy so máu  Đo b­ớc sóng nhìn thấy | Anh | 2003 | cái | 1 |  |  |  |  |  |  | WB | Nguyễn Quang Huy | P.134T1 |
|  | Máy chiếu xách tay |  |  | cái | 1 |  |  |  |  |  |  | WB | Bùi Phương Thuận | P.134T1 |
|  | Máy tính để bàn  Pentium MMX 233 | Đông Nam á |  | cái | **1** |  |  |  |  | X |  | WB | Nguyễn Quang Huy | P.138 T1 |
|  | Máy tính xách tay  BCDleson 366 | Trung Quốc |  | cái | 1 |  |  |  |  |  |  | WB | Nguyễn Quang Huy | P.138 T1 |
|  | Máy ảnh Nikon MÁY CƠ | Nhật |  | cái | **1** |  |  |  |  |  |  | WB | Nguyễn Quang Huy | P.138 T1 |
|  | Thiết bị đo BOD | Đức | 2004 | Bộ | 1 |  |  |  |  | x |  | NS | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Ổn nhiệt | Đức | 2004 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  | NS | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Thiết bị đo COD | Đức | 2004 | Cái | 1 |  |  |  |  | x |  | NS | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Thiết bị đo COD | Đức | 2004 | Cái | 1 |  |  |  |  | x |  | NS | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Thiết bị đo 6 thông số | Nhật | 2004 | Bộ | 1 |  |  |  |  | x |  | NS | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Thiết bị đo 6 chỉ số n­ước | Nhật | 2004 | cái | 1 |  |  | x |  |  |  | NS | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Máy chiếu | Mỹ | 2004 | cái | 1 |  |  |  |  | x |  | NS | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Máy chiếu sách tay |  | 2004 | cái | 1 |  |  |  | x |  |  | NS | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Cân điện tử | Mỹ | 2004 | cái | 1 |  |  |  | x |  |  | NS | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Kính hiển vi | Mỹ | 2004 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  | NS | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Tủ lạnh | Việt Nam | 2004 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  | NS | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Máy định vị cầm tay | Đài Loan | 2004 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  | NS | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Ống nhòm | Trung Quốc | 2004 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  | NS | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Màn chiếu | Dalite | 2004 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  | NS | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Máy đo Cacbon tổng số | Nhật | 2004 | Bộ | 1 |  |  |  |  | x |  | NS | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Máy in | ĐNA | 2004 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | x |  | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Máy tính | ĐNA | 2004 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | x |  | Lê Thu Hà | P.227 T1 |
|  | Bốc cấy | Tây Ban Nha |  | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P210 T2 |
|  | Bể ổn nhiệt | Anh |  | Cái | 1 |  |  | X |  |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Kính hiển vi | Đức |  | Cái | 2 |  |  |  | X |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Bơm chân không | Đức |  | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P310 T2 |
|  | Nguồn điện di | Thụy Điển |  | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Khuấy từ gia nhiệt | Trung Quốc |  | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Voltex | Thụy Điển |  | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | pH met | Đức |  | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Điện di nằm | Mỹ |  | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Điện di đứng | Mỹ |  | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Điện chuyển | Mỹ |  | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Máy nghiền đồng thể | Đức |  | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Khay đổ gel | Mỹ |  | Cái | 1 |  |  |  |  | x |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Hệ thống máy nhân gen Icycler | Mỹ |  | Cái | 1 |  |  |  |  | x |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Máy ly tâm lạnh Eppendorf 5417R | Đức |  | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Máy soi gel | Mỹ |  | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Cân phân tích | Đức |  | Cái | 1 |  |  | x |  |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Tủ ấm | Đức |  | Cái | 1 |  |  | x |  |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Bình đựng Nitơ lỏng | Mỹ |  | Cái | 1 |  |  | x |  |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Lò vi sóng | Nhật |  | Cái | 1 |  |  | x |  |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Bể điện di ngang kích thước trung | Mỹ |  | Cái | 1 |  |  | x |  |  |  |  | Tạ Bích Thuận | P126 T1 |
|  | Kính hiển vi 1 mắt | TQ | 2000 | Bộ | 3 |  |  |  |  |  | x |  | H.T.Sương | 231-232 |
|  | Kính hiển vi | Liên Xô | 1994 | Cái | 19 |  |  |  |  |  | x |  | H.T.Sương | 231-232 |
|  | Kính hiển vi | Đức | 1994 | Cái | 3 |  |  |  |  |  | x |  | H.T.Sương | 231-232 |
|  | Lúp hai mắt | Đức | 1956 | Cái | 3 |  |  |  |  |  | x |  | H.T.Sương | 231-232 |
|  | Hiển vi truyền hình | Nhật | 1999 | Cái | 1 |  |  |  |  | x |  |  | H.T.Sương | 231-232 |
|  | Tủ lạnh | Nhật | 1994 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | x |  | H.T.Sương | P.230 T1 |
|  | Máy tính | T.Quốc | 1998 | Bộ | 1 |  |  |  |  |  | x |  | H.T.Sương | P.230 T1 |
|  | Máy Fax | T.Quốc | 2000 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | x |  | H.T.Sương | P.230 T1 |
|  | Máy in Laser Jet | TQ | 1998 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | x |  | H.T.Sương | P.230 T1 |
|  | Kính hiển vi 2 mắt Olympus | Nhật | 2004 | Cái | 2 |  |  |  | x |  |  | TCNL | H.T.Sương | 231-232 |
|  | Kính hiển vi 2 mắt Olympus | Nhật | 2003 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  | OPEC | H.T.Sương | 231-232 |
|  | Hiển vi hai mắt | Đức | 1994 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | x |  | H.T.Sương | P.229 T1 |
|  | Lúp hai mắt | Liên Xô | 1994 | Cái | 2 |  |  |  |  |  | x |  | H.T.Sương | P.228 T1 |
|  | Hiển vi Olympus | TQ | 2003 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | x | OPEC | H.T.Sương | 231-232 |
|  | Tủ lạnh | Nhật | 1995 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | x |  | Trần Ninh | P.228 T1 |
|  | Tủ sấy | T.Quốc | 1995 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | x |  | H.T.Sương | 231-232 |
|  | Máy cắt microtom | T.Quốc | 1995 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | x |  | H.T.Sương | 231-232 |
|  | Máy tính | T.Quốc | 2005 | Bộ | 1 |  |  |  |  | x |  |  | N.Thùy Liên | P.228 T1 |
|  | Máy tính Đông Nam Á | T.Quốc | 2001 | Bộ | 1 |  |  |  |  |  | x | OPEC | Trần Ninh | P.228 T1 |
|  | Máy tính xách tay | Nhật bản | 1994 | Bộ | 1 |  |  |  |  |  | x | VH3 | N.H.An | 229T1 |
|  | Máy tính | ĐNA | 1994 | Bộ | 1 |  |  |  |  |  | x | VH3 | N.H.An | 229T1 |
|  | CD writer | Nhật bản | 1994 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | x | VH3 | N.H.An | 229T1 |
|  | Kính hiển vi 2 mắt | TQ | 2004 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  | TCNL | H.T.Sương | 231-232 |
|  | Kính hiển vi 2 mắt | TQ | 2005 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  | TCNL | H.T.Sương | 231-233 |
|  | Máy cắt lát mỏng | Đức | 2005 | Cái | 1 | 15000$ | 15000$ | x |  |  | x | WB | N.H.An | 229T1 |
|  | Máy chiếu Projector | N. Bản | 2006 | Cái | 1 |  |  | x |  |  |  |  | N.H.An | 229T1 |
|  | Màn hình chiếu | TQ | 2006 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  |  | N.K.Thanh | 230 T1 |
|  | Kính hiển vi soi nổi DV4 | Đức | 2007 | Cái | 3 | 2000$ | 6000$ | x |  |  |  | PTNTĐ | H.T.Sương | P 231-232 |
|  | Kính hiển vi vô tiêu gắn ống vẽ Axiostar | Đức | 2007 | Cái | 1 | 16000$ | 16000$ | x |  |  |  | PTNTĐ | N.Thùy Liên | 226T1 |
|  | Máy ảnh KTS D200 | N.Bản | 2007 | Cái | 1 | 4000$ | 4000$ | x |  |  |  | PTNTĐ | N.K. Thanh | 228T1 |
|  | Máy sấy Memmert | Đức | 2007 | Cái | 1 |  |  |  | x |  |  | PTNTĐ | H.T.Sương | 228T1 |
|  | Kính hiển vi 2 mắt Primostar | TQ | 2009 | Cái | 1 |  |  | **x** |  |  |  | TCNL | N.H. An | 229T1 |
|  | Vi tinh | Đông nam á | 2001 | cái | 01 | 3.000.000 | 3.000.000 |  | x |  |  | opec | ThS. Trần thị thanh huyền | 122/T1 |
|  | Scanner |  | 2000 | cái | 01 | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |  | x | Nâng cấp | ThS. Trần thị thanh huyền | 122/T1 |
|  | Tủ sấy 2500 | Trung Quốc | 1994 | cái | 01 | 10.000.000 | 10.000.000 |  | x |  |  | Sự nghiệp | ThS. Trần thị thanh huyền | 210/T5 |
|  | Nồi hấp 20 l | Trung Quốc | 2000 | cái | 01 | 15.000.000 | 15.000.000 |  | x |  |  | Nâng cấp | ThS. Trần thị thanh huyền | 209/T5 |
|  | Nồi hấp | Nhật | 2000 | Cái | 01 | 60.000.000 |  | x |  |  |  | NCKH | ThS. Trần thị thanh huyền | 209T5 |
|  | Tủ lạnh 50 l | Nhật | 1993 | cái | 01 | 3.000.000 | 3.000.000 |  | x |  |  | NCKH | ThS. Trần thị thanh huyền | 209/T5 |
|  | Tủ lạnh 180 l | VN | 1999 | cái | 01 | 5.000.000 | 5.000.000 |  | x |  |  | NCKH | ThS. Trần thị thanh huyền | 122/T1 |
|  | Máy so màu | Anh | 2003 | cái | 01 |  |  |  |  | x |  | Opec | ThS. Trần thị thanh huyền | 209/T5 |
|  | Overhead  Xách tay | Đức | 2001 | cái | 01 | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |  | x | Opec | ThS. Trần thị thanh huyền | 122/T1 |
|  | ổn áp 7.5 KVA | VN |  | cái | 01 | 1.000.000 | 1.000.000 |  | x |  |  | Nâng cấp | ThS. Trần thị thanh huyền | 122 t1 |
|  | Tủ cấy  (laminar) | Anh |  | cái | 02 | 25.000.000 | 50.000.000 |  | x |  |  | Opec | ThS. Trần thị thanh huyền | 209T1 |
|  | Kính hiển vi màn hình | Đức | 2000 | cái | 01 | 30.000.000 | 30.000.000 |  | x |  |  | Opec | ThS. Trần thị thanh huyền | 327 T1 |
|  | Tủ bảo quản mẫu  1-10oC | Mỹ | 2001 | Cái | 01 | 10.000.000 | 10.000.000 |  | x |  |  | NCKH | ThS. Trần thị thanh huyền | 210 t5 |
|  | Cân điện  DLW 3015 – 0.1g | Mỹ | 1999 | Cái | 01 | 8.000.000 | 8.000.000 |  |  | x |  | Sự nghiệp | ThS. Trần thị thanh huyền | 209 T5 |
|  | Máy đo Ph  5w-7 | TQ | 1999 | Cái |  | 10.000.0000 | 10.000.0000 |  |  | x |  | Sự nghiệp | ThS. Trần thị thanh huyền | 209/T5 |
|  | Tủ ấm 300oC | TQ | 2004 | cái | 01 | 40.000.0000 | 40.000.0000 |  | X |  |  | Nâng cấp | ThS. Trần thị thanh huyền | 210 T5 |
|  | Máy lắc ngang 220v/p | TQ | 2004 | Cái |  | 32.000.000 | 32.000.000 |  |  | X |  | Nâng cấp | ThS. Trần thị thanh huyền | 209/T5 |
|  | Kính hiển vi 2 mắt | Nhật | 2004 | Cái | 02 | 30.000.000 | 60.000.000 | X |  |  |  | Opec – nâng cấp | ThS. Trần thị thanh huyền | 327 t1 |
|  | Kính hiển vi 2 mắt | TQ | 2004 | Cái | 02 | 18.000.000 | 36.000.000 | x |  |  |  | nâng cấp | ThS. Trần thị thanh huyền | 327 t1 |
|  | Máy PCR 9700 | singapore | 2007 | Cái | 01 | 40.000.000 | 40.000.000 | X |  |  |  | Trọng điểm | ThS. Trần thị thanh huyền | 209 T5 |
|  | Máy ly tâm lạnh | Đức | 2006 | Cái | 01 | 45.000.000 | 45.000.000 | x |  |  |  | Trọng điểm | ThS. Trần thị thanh huyền | 209 T5 |
|  | Bể ổn nhiệt | Đức | 2007 | Cái | 01 | 30.000.000 | 30.000.000 | X |  |  |  | Trọng điểm | ThS. Trần thị thanh huyền | 209 T5 |
|  | Cân điện | Thuỵ sĩ | 2002 | cái | 01 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Đồng hồ bấm giờ | ------ | 2003 | cái | 01 |  |  |  |  |  | X | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Kính hiển vi  CH20 | Nhật | 2001 | cái | 02 |  |  |  |  | X |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.124 T1 |
|  | Kính hiển vi  CX21 | Nhật | 2004 | Cái | 02 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.124T1 |
|  | Lò vi sóng | Hàn Quốc | 2002 | Cái | 01 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Máy đo pH | Mỹ | 2002 | Cái | 01 |  |  |  |  |  | X | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Máy đo pH | Mỹ | 2003 | Cái | 01 |  |  |  |  |  | X | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Máy cất nước1 lần | Anh | 2001 | Cái | 01 |  |  |  |  |  | X | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Máy đo quang hợp | Anh | 2001 | Bộ | 01 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Máy lắc | Đức | 2001 | Cái | 01 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Máy lắc | Đức | 2003 | Cái | 01 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Máy điều nhiệt dùng nước | Anh | 2001 | Cái | 01 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Máy điều hoà một cục | ------- | 2001 | Bộ | 01 |  |  |  |  |  | X | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Máy điều hoà hai cục | Thái lan | 1999 | Bộ | 01 |  |  |  |  |  | X | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Máy điều hòa panasonic |  | 2001 | Bộ | 01 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Máy hút bụi |  | 2001 | Cái | 01 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Máy hút ẩm | Malayxia | 2001 | Cái | 01 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Nồi khử trùng | Anh | 2001 | cái | 01 |  |  |  |  | X |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Tủ cấy vô trùng | Mỹ | 2001 | Cái | 01 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Tủ lạnh sâu | Canada | 2001 | Cái | 01 |  |  |  |  |  | X | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Tủ sinh trưởng | Đức | 2001 | Cái | 01 |  |  |  |  | X |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Tủ sấy | Việt Nam | 2001 | Cái | 01 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Tủ lạnh LG | Liên Xô | 2003 | Cái | 01 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Ổn áp Lioa | Việt Nam | 2001 | Cái | 01 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Bộ lọc hút chân không |  | 2004 | Bộ | 01 |  |  |  | X |  |  | TCNL của PTN | Phạm L. Hằng | P.311 T2 |
|  | Máy cắt | T.Quốc | 1975 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Khoa | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.336 T1 |
|  | Máy cắt | Mỹ | 1975 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Khoa | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.336 T1 |
|  | Tủ lạnh | Việt Nam | 1999 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Khoa | Nguyễn Lai Thành | P.310 T2 |
|  | Máy vi tính | Đông Nam Á | 2004 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Khoa | Ngô Giang Liên | P.335 T1 |
|  | Nồi hấp | T.Quốc | 1995 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | OPEC | Nguyễn Lai Thành | P.310 T2 |
|  | Kính hiển vi chụp ảnh | Nhật | 1995 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | ĐÒ tµi | Ngô Giang Liên | P.336 T1 |
|  | Over head | Nhật | 2001 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | X | OPEC | Lê Thị Thanh Hương | P.336 T1 |
|  | Tủ ấm | T.Quốc | 1975 | Cái | 2 |  |  |  |  |  | X | Khoa | Lê Thanh Hương | P.336 T1 |
|  | Cân phân tích | T.Quốc | 1975 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | X | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Máy li tâm | Đức | 1975 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | X | Khoa | Nguyễn Lai Thành | P.310 T2 |
|  | Máy scanner | Nhật | 2005 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Khoa | Ngô Giang Liên | P.335 T1 |
|  | Tủ lạnh | Nhật | 2005 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Khoa | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.335 T1 |
|  | Pipet | Đức | 2005 | Bộ | 2 |  |  |  |  | X |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Kính hiển vi 1 thị kính | Nhật | 1999 | cái | 12 |  |  |  |  | X |  | Khoa | Lê Thị Thanh Hương | P.432 T1 |
|  | Kính hiển vi 1 thị kính | Liên Xô | 1994 | Cái | 5 |  |  |  |  | X |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Tủ lạnh | Nhật | 2004 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.337 T1 |
|  | Máy vi tính | Đông Nam Á | 2004 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.338 T1 |
|  | Cân xoắn | Ba Lan | 1998 |  | 3 |  |  |  |  | X |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Cân xoắn | Hungary | 1974 |  | 2 |  |  |  |  | X |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Khúc xạ kế | Đức | 1973 | Cái | 2 |  |  |  | X |  |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Tủ sấy | Đức | 1994 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Biến thế | Đức | 1974 | Bộ | 2 |  |  |  | X |  |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Tủ mát |  | 1994 | Cái | 1 |  |  |  |  |  | X | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Biến thế | Hungary | 1975 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Ổn áp | Đài Loan | 1994 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Máy ổn nhiệt | Đức | 1994 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Máy ổn nhiệt | Anh | 1994 | Bộ | 1 |  |  |  | X |  |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Bộ đổi điện | Việt Nam | 1994 | Cái | 5 |  |  |  | X |  |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Over head |  | 2001 |  | 1 |  |  |  |  | X |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.336 T1 |
|  | Cân vi lượng | Đức | 1995 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Hộp điện trở chuẩn | Liên Xô | 1972 | Cái | 2 |  |  |  | X |  |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Máy vi tính | Đông Nam Á | 2005 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Khoa | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.338 T1 |
|  | Pipet | Ba Lan | 2005 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Tủ lạnh | Nhật | 2005 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Bùi Thị Vân Khánh | P.337 T1 |
|  | Kính hiển vi | Nhật | 2005 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | TCNL | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Máy so màu | Anh | 2005 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Khoa | Bùi Thị Vân Khánh | P.432 T1 |
|  | Máy in laser | Singapore | 2005 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | Khoa | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.335 T1 |
|  | Máy phân tích 18 chỉ tiêu máu | Nhật | 2000 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | OPEC | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.337 T1 |
|  | Kính hiển vi | Đức | 2007 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | WB | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.335 T1 |
|  | Kính hiển vi | Đức | 2007 | Cái | 2 |  |  |  | X |  |  | WB | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.337 T1 |
|  | Máy khuấy từ | Đức | 2007 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | WB | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.337 T1 |
|  | Kính hiển vi soi ngược | Đức | 2007 | Cái | 1 |  |  | X |  |  |  | PTN TĐCNEP | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.337 T1 |
|  | Máy PCR | Mỹ | 2007 | Cái | 1 |  |  | X |  |  |  | PTN TĐCNEP | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.336 T1 |
|  | Kính hiển vi chụp ảnh | Đức | 2007 | Cái | 1 |  |  | X |  |  |  | PTN TĐCNEP | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.310 T2 |
|  | Nguồn điện di | Mỹ | 2007 | Bộ | 1 |  |  |  | X |  |  | PTN TĐCNEP | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.336 T1 |
|  | Điện di | Mỹ | 2007 | Bộ | 1 |  |  |  | X |  |  | PTN TĐCNEP | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.336 T1 |
|  | Cân kỹ thuật | Đức | 2007 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | PTN TĐCNEP | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.336 T1 |
|  | Máy li tâm | Đức | 2007 | Cái | 1 |  |  | X |  |  |  | PTN TĐCNEP | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.336 T1 |
|  | Laptop Sony Vairo | TQ | 2007 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | PTN TĐCNEP | Nguyễn Lai Thành | P.338 T1 |
|  | Máy chiếu Sony | TQ | 2007 | Cái | 1 |  |  |  |  | X |  | PTN TĐCNEP | Nguyễn Lai Thành | P.338 T1 |
|  | Mini Trans - Blot | Mỹ | 2007 | Bộ | 1 |  |  | X |  |  |  | PTN TĐCNEP | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.336 T1 |
|  | Tủ hút khí độc | Singapore | 2007 | Cái | 1 |  |  | X |  |  |  | PTN TĐCNEP | Lê Thị Thanh Hương | P.336 T1 |
|  | Tủ sấy | Đức | 2007 | Cái | 1 |  |  | X |  |  |  | PTN TĐCNEP | Lê Thị Thanh Hương | P.336 T1 |
|  | Tủ ấm CO2 | Mỹ | 2007 | Cái | 1 |  |  | X |  |  |  | PTN TĐCNEP | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.337 T1 |
|  | Laminar | Singapore | 2007 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | PTN TĐCNEP | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.337 T1 |
|  | Máy lọc khí HEPA | Thuỵ sỹ | 2008 | Cái | 1 |  |  |  | X |  |  | PTN TĐCNEP | Hoàng Thị Mỹ Nhung | P.337 T1 |