ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

-----------------------

Nguyễn Sáng

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG POLYME GỐC GUANIDIN

TRONG KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI

Chuyên ngành: Khoa học Môi trường

Mã số: 60 85 02

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Văn Quy

Hà Nội - 2010

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS.Trần Văn Quy - giảng viên khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện và hoàn thành luận văn này.

Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu, tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ và tài trợ của đề  tài Nghị định thư cấp Nhà nước “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng vật liệu mới (polyme diệt khuẩn) tại Việt Nam ” do TS. Trần Hùng Thuận chủ trì. Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Trần Hùng Thuận đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi.

Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới các anh chị trong Trung tâm Công nghệ Vật liệu – Viện Ứng dụng Công nghệ đã giúp đỡ tôi trong thời gian  thực nghiệm.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các cán bộ trong phòng thí nghiệm phân tích môi trường – khoa Môi trường và các thầy cô giáo trong khoa Môi trường đã truyền đạt và cung cấp kiến thức cho tôi trong suốt những năm học qua.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè đã giúp đỡ, ủng hộ tôi hoàn thành luận văn này.

Hà Nội, tháng 12 năm 2010

Học viên

Nguyễn Sáng

DANH MỤC VIẾT TẮT

CSTR  : Bể khuấy liên tục (Continuous Stirred Tank Reactor)

HBR    : Bể chảy ngang có vách ngăn (Horizontal Baffled Reactor)

HRT    : Thời gian lưu (Hydraulic Retentime Time)

KPHĐ  : Không phát hiện được

SS        : Chất rắn lơ lửng (Suspended Solid)

PAG    : Polyalkylene Guanidin

PHMG : Polyhexamethylene Guanidin

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam

DANH MỤC BẢNG

|  | Trang |
| --- | --- |
| Bảng 1. Lượng nước bẩn một người trong một ngày xả vào hệ thống thoát nước | 4 |
| Bảng 2. Thành phần nước thải sinh hoạt khu dân cư | 4 |
| Bảng 3. Hiệu quả khử trùng qua các công đoạn | 9 |
| Bảng 4. Cơ chế diệt khuẩn của một số phương pháp khử trùng phổ biến | 10 |
| Bảng 5. Mức độ phân ly của HOCl thay đổi theo pH | 12 |
| Bảng 6. So sánh đặc tính các phương pháp khử trùng clo hoạt tính | 12 |
| Bảng 7. Đặc tính nước thải sông Tô Lịch | 34 |
| Bảng 8. Đặc tính nước thải bệnh viện | 35 |
| Bảng 9. Ảnh hưởng của nồng độ Biopag-D đến thời gian diệt khuẩn | 36 |
| Bảng 10. Ảnh hưởng tốc độ khuấy và thời gian đến khả năng diệt khuẩn | 38 |
| Bảng 11. Ảnh hưởng của cặn lơ lửng đến thời gian diệt khuẩn | 39 |
| Bảng 12. Ảnh hưởng của pH đến khả năng diệt khuẩn | 41 |
| Bảng 13. Hiệu suất diệt khuẩn trên hệ CSTR | 42 |
| Bảng 14. Hiệu suất diệt khuẩn trên hệ HBR | 45 |
| Bảng 15. Khả năng diệt khuẩn của Biopag-D đối với nước thải lò mổ | 46 |
| Bảng 16. Khả năng diệt khuẩn của Biopag-D đối với nước thải bệnh viện | 50 |
| Bảng 17. Kết quả diệt khuẩn của Biopag-D với mẫu nước thải sau xử lý sinh học | 51 |
| Bảng 18. Kết quả đo độ tồn dư Biopag-D trong mẫu nước sau xử lý | 52 |
| Bảng 19. So sánh Cloramin B với Biopag-D | 53 |

DANH MỤC HÌNH

|  | Trang |
| --- | --- |
| Hình 1. Sơ đồ hệ thống khử trùng nước thải bằng ozon | 13 |
| Hình 2. Thiết bị khuyếch tán khí ozon | 14 |
| Hình 3. Thiết bị hòa trộn nước thải | 14 |
| Hình 4. Cơ chế diệt khuẩn của Biopag-D | 23 |
| Hình 5. Mô tả thí nghiệm tiến hành theo mẻ | 28 |
| Hình 6. Sơ đồ khối quá trình tiến hành thí nghiệm | 30 |
| Hình 7. Sơ đồ cấu tạo bể xử lý liên tục CSTR | 31 |
| Hình 8. Sơ đồ cấu tạo bể xử lý liên tục HBR | 32 |
| Hình 9. Ảnh hưởng của nồng độ Biopag-D đến thời gian diệt khuẩn | 37 |
| Hình 10. Ảnh hưởng tốc độ khuấy và thời gian đến khả năng diệt khuẩn | 38 |
| Hình 11. Ảnh hưởng của cặn lơ lửng đến thời gian diệt khuẩn | 40 |
| Hình 12. Hiệu suất diệt khuẩn trên hệ CSTR | 42 |
| Hình 13. Hiệu suất diệt khuẩn của Biopag-D với các thời gian lưu khác nhau | 43 |
| Hình 14. Hiệu suất diệt khuẩn trên hệ HBR | 44 |
| Hình 15. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải bệnh viện xây dựng Hà Nội | 48 |
| Hình 16. Sơ đồ contenơ xử lý bậc II | 48 |

MỤC LỤC

|  | Trang |
| --- | --- |
| MỞ ĐẦU | 1 |
| Chương 1. TỔNG QUAN | 3 |
| 1.1. Nước thải nhiễm khuẩn | 3 |
| 1.1.1. Nước thải sinh hoạt | 3 |
| 1.1.2. Nước thải bệnh viện | 6 |
| 1.1.3. Nước thải lò mổ | 8 |
| 1.2. Các phương pháp khử trùng phổ biến trong xử lý nước thải | 9 |
| 1.2.1. Phương pháp hóa học | 11 |
| 1.2.2. Phương pháp vật lý | 15 |
| 1.2.3. Một số phương pháp khác | 16 |
| 1.2.4. Nhận xét đánh giá các phương pháp khử trùng phổ biến | 17 |
| 1.3. Các hóa chất khử trùng | 17 |
| 1.3.1. Các hóa chất khử trùng phổ biến | 17 |
| 1.3.2. Giới thiệu chung về Guanidin | 20 |
| 1.3.3. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng polyme gốc guanidin trong diệt khuẩn | 21 |
| 1.3.4. Giới thiệu về chế phẩm Biopag-D | 22 |
| Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU | 26 |
| 2.1. Đối tượng nghiên cứu | 26 |
| 2.2. Phương pháp nghiên cứu | 26 |
| 2.3. Dụng cụ, thiết bị và hóa chất | 27 |
| 2.3.1. Dụng cụ | 27 |
| 2.3.2. Thiết bị | 27 |
| 2.3.3. Hóa chất | 27 |
| 2.4. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng diệt khuẩn của Biopag-D | 27 |
| 2.4.1. Ảnh hưởng của nồng độ Biopag-D đến thời gian diệt khuẩn | 28 |
| 2.4.2. Ảnh hưởng của tốc độ khuấy và thời gian đến khả năng diệt khuẩn | 28 |
| 2.4.3. Ảnh hưởng của cặn lơ lửng và thời gian đến khả năng diệt khuẩn | 28 |
| 2.4.4. Ảnh hưởng của pH đến khả năng diệt khuẩn | 29 |
| 2.5. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng diệt khuẩn của Biopag-D trên các thiết bị phản ứng liên tục | 29 |
| 2.5.1. Hệ thống bể khuấy liên tục CSTR | 31 |
| 2.5.2. Hệ thống bể dòng chảy ngang có vách ngăn HBR | 32 |
| 2.6. Nuôi cấy xác định số lượng vi khuẩn coliform | 33 |
| Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN | 34 |
| 3.1. Thành phần và tính chất nước thải | 34 |
| 3.1.1. Thành phần và tính chất nước thải sông Tô Lịch | 34 |
| 3.1.2. Thành phần và tính chất nước thải bệnh viện | 35 |
| 3.2. Khả năng diệt khuẩn của Biopag-D đối với nước thải sông Tô Lịch | 35 |
| 3.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ Biopag-D đến thời gian diệt khuẩn | 35 |
| 3.2.2. Ảnh hưởng của tốc độ khuấy và thời gian đến khả năng diệt khuẩn | 37 |
| 3.2.3. Ảnh hưởng của cặn lơ lửng đến khả năng diệt khuẩn | 39 |
| 3.2.4. Ảnh hưởng của pH đến khả năng diệt khuẩn | 40 |
| 3.2.5. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Biopag-D đến khả năng diệt khuẩn trên thiết bị CSTR | 41 |
| 3.2.6. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian lưu trên thiết bị CSTR đến khả năng diệt khuẩn | 43 |
| 3.2.7. Khảo sát nồng độ làm việc của Biopag-D trên thiết bị HBR | 44 |
| 3.2.8. Đánh giá hiệu suất diệt khuẩn của Biopag-D trên bể CSTR, HBR và bể phản ứng theo mẻ | 45 |
| 3.3. Khả năng diệt khuẩn của Biopag-D đối với nước thải lò mổ | 46 |
| 3.4. Ứng dụng polyme gốc guanidin tại trạm xử lý nước thải của bệnh viện xây dựng Hà Nội | 47 |
| 3.5. Khảo sát nồng độ Biopag-D tồn dư sau quá trình khử trùng | 51 |
| 3.6. Một số so sánh của việc sử dụng Biopag-D và Cloramin B trong khử trùng nước thải | 53 |
| KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ | 55 |
| - TÀI LIỆU THAM KHẢO | 57 |
| - PHỤ LỤC |  |