| ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN |  |
| --- | --- |
| ----------  ---------- |  |

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

PHÒNG TRÁNH BỨC XẠ VÀ AN TOÀN HẠT NHÂN

1. Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên:  Bùi Văn Loát

- Học hàm, học vị : TS. GVC

- Thời gian, địa điểm làm việc:

- Sáng thứ ba, sáng thứ tư, từ 8h00 đến 11h00

- Địa điểm : Bộ môn Vật lý hạt nhân Khoa Vật lý Trường ĐHKHTN, Phòng 211 Nhà T1- Bộ môn Vật lý hạt nhân Khoa Vật lý Trường ĐHKHTN,                        00hhh

- Địa chỉ liên hệ - Bộ môn Vật lý hạt nhân Khoa Vật lý Trường ĐHKHTN-334 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội.

- Điện thoại: NR 04 5531688

- ĐTDĐ:  0912865869

- Email: loatbv@vnu.edu.vn

- Các hướng nghiên cứu chính: Vật lý hạt nhân ứng dụng, phân tích kích hoạt và huỳnh quang đặc trưng X, phân tích môi trường.

2. Thông tin môn học:

- Tên môn học:  Phòng tránh bức xạ và an toàn hạt nhân

- Mã môn học:

- Số tín chỉ: 02

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

  - Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 21

  - Làm bài tập trên lớp: 3

  - Thảo luận trên lớp: 3

  - Tự học: 3

- Đơn vị phụ trách môn học:

  - Bộ môn: Vật lý hạt nhân

  - Khoa: Vật lý Trường ĐHKHTN.

    - Môn học tiên quyết:

      - Vật lý hạt nhân đại cương

      - Vật lý nơtron và lò phản ứng

      - Ghi nhận và đo lường bức xạ hạt nhân

3. Mục tiêu môn học:

3.1.  Mục tiêu về kiến thức:

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản  liên quan đến phòng tránh bức xạ và an toàn hạt nhân, các phương pháp và kỹ thuật thực nghiệm  xác định liều bức xạ  và các biện pháp phòng tránh phóng xạ và an toàn hạt nhân.

3.2. Mục tiêu về kỹ năng:

Nắm được bản chất của các đơn vị đo liều và các thiết bị đo. Sau khi học môn này sinh viên có khả năng áp dụng tốt các biện pháp an toàn, phòng tránh phóng xạ cho mình và cho người xung quanh.

4. Tóm tắt nội dung môn học:

Chương 1 trình bày các hiệu ứng cơ bản tương tác bức xạ  hạt nhân với  vật chất nói chung và với cơ thể sống nói riêng. Trong chương 1 cũng trình bày những khái niệm và đại lượng cơ bản dùng trong an toàn phóng xạ. Chương 2 trình bày  các phương pháp chủ yếu và các thiết bị được sử dụng trong đo lường và kiểm tra an toàn phóng xạ, các tiêu chuẩn đánh giá an toàn bức xạ hạt nhân. Chương 3 trình bày nguồn gốc của các bức xạ gây nên chiếu ngoài và chiếu trong, từ đó đưa ra các biện pháp phòng tránh chiếu ngoài và chiếu trong. Chương 4 dành cho an toàn phóng xạ đối với lò phản ứng hạt nhân.

5. Nội dung chi tiết môn học:

Chương 1. Các khái niệm và đại lượng cơ bản trong an toàn phóng xạ

1.1. Khái niệm về an toàn phóng xạ

1.1.1. Khái niệm về bức xạ ion hoá

1.1.2. An toàn phóng xạ

1.2.  Một số nét cơ bản tương tác bức xạ hạt nhân với vật chất

1.2.1. Tương tác của bức xạ ion hoá gián tiếp

1.2.2. Tương tác của các hạt nặng mang điện

1.2.3. Tương tác của các electron

1.2.4. Tương tác của nơtron

1.3. Các đại lượng dùng trong an toàn phóng xạ

1.3.1. Liều chiếu và suất liều chiếu

1.3.2. Liều hấp thụ và suất liều hấp thụ

1.3.3. Liều tương đương và hệ số phẩm chất

1.3.4. Kerma

1.3.5. Các đại lượng khác dùng trong đo liều cá nhân và kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường

1.4. Phông phóng xạ tự nhiên

1.4.1. Các đồng vị phóng xạ trong vỏ Trái Đất

1.4.2.  Các đồng vị phóng xạ có nguồn gốc từ tia vũ trụ

1.4.3 Bức xạ vũ trụ

Chương 2. Phương pháp và thiết bị đo liều

2.1. Phân loại các liều kế

2.1.1. Độ chính xác của phép đo trong an toàn phóng xạ

2.1.2. Phân loại các liều kế

2.2. Đo liều bức xạ gamma và tia X bằng buồng ion hoá

2.2.1. Nguyên lý Bragg- Gray

2.2.2. Vật liệu làm buồng ion hoá

2.2.3. Thiết bị đo liều chiếu tia X và bức xạ gamma

2.2.4. Đo và tính toán suất liều chiếu của một nguồn bức xạ gamma

2.3. Đo liều hấp thụ bêta bằng buồng ion hoá

2.2.1. Đặc điểm chung

2.2.2. Đo liều hấp thụ bêta

2.4. Phương pháp nhiệt phát quang đo liều bức xạ gamma và bêta

2.4.1. Hiện tượng nhiệt phát quang

2.4.2. Yêu cầu của vật liệu nhiệt phát quang dùng trong đo liều

2.4.3. Đường cong nhiệt phát quang. Đồ thị chuẩn liều

2.5. Đo liều bằng phương pháp nhũ tương ảnh

2.5.1. Nguyên lý của phương pháp

2.5.2. Liều kế nhũ tương

2.6. Đo liều nơtron

2.6.1. Nguyên lý của phương pháp

2.6.2. Ghi nhận nơtron bằng đêtectơ Bo

2.6.3. Ghi nhận nơtron bằng phim nhũ tương

Chương 3. Phòng tránh chiếu xạ ngoài và chiếu xạ trong

3.1. Chiếu xạ ngoài và các biện pháp phòng tránh chiếu xạ ngoài

3.1.1. Khái niệm về chiếu xạ ngoài

3.1.2. Phương pháp thời gian và phương pháp khoảng cách

3.1.3  Phương pháp che chắn

3.2. Phòng tránh nhiễm xạ trong

3.2.1. Nguồn gốc của nhiễm xạ trong

3.2.2. Các biện pháp phòng tránh nhiễm xạ trong

3.3. Các tiêu chuẩn quy định về an toàn phóng xạ

3.3.1. Khái niệm và đặc điểm

3.3.2. Các tiêu chuẩn quy định về chiếu ngoài

3.3.3. Các tiêu chuẩn quy định về chiếu trong

Chương 4. An toàn phóng xạ lò phản ứng hạt nhân

4.1. Hàng rào ngăn, nguyên lý bảo vệ sâu. Đánh giá nguy cơ sự cố xảy ra

4.1.1. Các hàng rào ngăn

4.1.2. Bảo vệ sâu và các mức bảo vệ

4.1.3. Đánh giá nguy cơ các sự cố

4.2. Đặc điểm các tia phóng xạ và chất phóng xạ sinh ra từ lò phản ứng hạt nhân

4.2.1. Uranium

4.2.2. Plutolium

4.2.3. Tritium

4.2.4. Các sản phẩm phân hạch

4.2.5. Các tia phóng xạ sinh ra trong lò phản ứng

4.3. Chất thải phóng xạ và xử lý

4.3.1. Phân loại chất thải và nguồn gốc chất thải phóng xạ

4.3.2. Xử lý chất thải rắn

4.3.3. Xử lý nước và khí thải phóng xạ

6. Học liệu:

6.1. Học liệu bắt buộc

- Phạm Quốc Hùng.  Phòng tránh phóng xạ và an toàn hạt nhân. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.

6.2. Học liệu tham khảo

- Ngô Quang Huy, Các đặc trưng vật lý lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Tuyển tập các công trình khoa học nhân kỷ niệm 10 năm khi thác lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt,1994.

- Quy phạm an toàn bức xạ hạt nhân, TCVN 4397-87

7. Hình thức tổ chức giảng dạy

7.1. Lịch trình chung

| Nội dung | Hình thức tổ chức dạy môn học |  |  |  |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lên lớp |  |  | Thực nghiệm | Tự học, tự nghiên cứu |  |
|  | Lý thuyết | Bài tập | Thảo luận |  |  |  |
| Chương 1 | 6 | 1,0 | 1,0 |  | 0,5 | 8,5 |
| Chương 2 | 6 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 9,0 |
| Chương 3 | 5 | 0,5 | 0,5 |  | 1,0 | 7,0 |
| Chương 4 | 4 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 5,5 |
| Tổng | 21 | 3 | 3 |  | 3 | 30,0 |

7.2. Lịch trình tổ chức giảng dạy cụ thể

| Tuần | Nội dung chính | Yêu cầu sinh viên chuẩn bị | Hình thức tổ chức dạy học | Kiến thức cốt lõi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khái niệm về an toàn phóng xạ, đặc điểm tương tác của bức xạ hạt nhân với vật chất | Ôn tập phần tương tác của bức xạ với vật chất | Dạy trên lớp | Khái niệm về an toàn phóng xạ. Đặc điểm tương tác của từng loại bức xạ hạt nhân với vật chất |
| 2 | Các đại lượng dùng trong đo liều phóng xạ, an toàn hạt nhân | Chuẩn bị các nội dung theo hướng dẫn của giảng viên | Dạy trên lớp | Các khái niệm cơ bản, mối liên hệ giữa các đại lượng đo liều. |
| 3 | Các đại lượng dùng trong đo liều cá nhân và kiểm soát hoạt độ phóng xạ môi trường | Chuẩn bị các nội dung theo hướng dẫn của giảng viên | Dạy trên lớp | Liều tương đương, thông lượng bức xạ. Biến đổi giữa các đại lượng đo liều |
| 4 | Thảo luận và chữa bài tập chương 1 | Hoàn thành bài tập và nội dung nhiệm vụ được giao đúng thời hạn | Dạy trên lớp | Mối liên hệ giữa các đại lương đo liều: liều chiếu, liều hấp thụ, dòng và Kerma, thông lượng và liều tương đương.Tính toán được liều liều hấp thụ môi trương khác nhau. |
| 5 | Phân loại các liều kế. Đo liều bức xạ gamma và tia X | Ôn tập các định nghĩa, công thức, đơn vị đo, mối liên hệ giữa các đại lượng đo liều | Dạy trên lớp | Nguyên lý Bragg-Gray. Nguyên lý làm việc của buồng ion hoá dùng trong đo liều. Tính suất liều chiếu của nguồn gamma |
| 6 | Đo liều của bức xạ bêta và gamma bằng buồng ion hoá và nhiệt phát quang | Chuẩn bị nội dung theo hướng dẫn của giáo viên | Dạy trên lớp | Nguyên tắc nhiệt phát quang, đường cong nhiệt phát quang, nguyên tắc và phương pháp chuẩn liều |
| 7 | Phương pháp đo liều bằng nhũ tương ảnh. Đo liều nơtron | Chuẩn bị nội dung theo hướng dẫn | Dạy trên lớp | - Nguyên tắc của phương pháp nhũ tương ảnh và các phương pháp đo liều nơtron. |
| 8 | Bài tập và thảo luận chương 2 | Hoàn thành bài tập đúng thời hạn. Chuẩn bị nội dung thảo luận | Trên lớp | Nguyên tắc làm việc, phạm vi ứng dụng của tong loại liều kế. Thứ tự chuẩn và đo liều của các nguồn bức xạ |
| 9 | Chiếu xạ ngoài và các biện pháp phòng tránh chiếu xạ ngoài | Chuẩn bị nội dung theo hướng dẫn | Dạy trên lớp | Nắm được nguồn gốc của chiếu xạ ngoài. Các biện pháp phòng tránh chiếu xạ ngoài đối với các loại bức xạ hạt nhân khác nhau |
| 10 | Nhiễm xạ trong và biện pháp phòng tránh nhiễm xạ trong | Chuẩn bị các nội dung theo hướng dẫn | Dạy trên lớp | Nguồn gốc nhiễm xạ trong và các biện pháp phòng tránh nhiễm xạ trong |
| 11 | Tiết 1. Các tiêu chuẩn quy định về an toàn phóng xạ Tiết 2. Bài tập và thảo luận chương 3 | Ôn tập nội dung chính chương 3 . Hoàn thàn bài tập đúng thời hạn, chuẩn bị nội dung thảo luận | Dạy trên lớp | - Các nguồn gốc chiếu ngoài và nhiễm xạ bên trong, các biện pháp phòng tránh. Nắm được một số phương pháp tính toán che chắn. |
| 12 | Hàng rào ngăn, nguyên lý bảo vệ sâu, đặc điểm của các chất phóng xạ sinh ra trong lò phản ứng hạt nhân | Ôn tập phần liên quan tới lò phản ứng hạt nhân | Dạy trên lớp | Khái niệm về hàng rào ngăn và các mức bảo vệ sâu. Các loại bức xạ và các chất phóng xạ sinh ra trong lò phản ứng hạt nhân |
| 13 | Xử lý bã thải hạt nhân | Chuẩn bị nội dung theo hướng dẫn | Dạy trên lớp | Phương pháp xử lý bã thải rắn, khí và nước sinh ra trong lò phản ứng hạt nhân. An toàn nhiên liệu hạt nhân |
| 14 | Tiết 1. Thảo luận và bài tập chương 4 Tiết 2. Ôn tập môn học | Hoàn thành bài tập đúng thời hạn, chuẩn bị nội dung thảo luận | Dạy trên lớp | Đánh giá được lượng bã thải theo công suất của lò phản ứng, phương pháp xử lý bã thải |

8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học

8.1. Yêu cầu về điều kiện giảng dạy:

- Giảng đường: 01 giảng đường có projector

8.2. Yêu cầu đối với sinh viên:

- Thực hiện đúng quy chế đào tạo của ĐHQGHN và quy định của Nhà trường.

- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, chữa bài tập, chuẩn bị chu đáo các nội  dung xeminar hoặc thảo luận được giao.

- Hoàn thành các bài tập lớn được giao đúng thời hạn quy định.

9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1. Các loại điểm kiểm tra và thi

- Điểm bài tập, điểm thảo luận: trọng số 20%

- Điểm bài tập lớn:  trọng số 30%

- Điểm thi: trọng số 50%

9.2. Lịch thi và kiểm tra:

- Lịch thi lần 1: Từ tuần thứ 17 đến hết tuần 19 của học kỳ 7.

- Lịch thi lại: Từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3

- Thời gian cụ thể theo lich chung của Khoa và Bộ môn.

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

- Đối với bài tập căn cứ vào ý thức làm bài tập và kết quả chữa bài tập trên lớp.

- Đối với bài tập lớn, nhiệm vụ: Căn cứ vào nội dung và thời gian hoàn thành nhiệm vụ và nộp bài tập lớn.

| DUYỆT CỦA TRƯỜNG | P.CHỦ NHIỆM KHOA | GIẢNG VIÊN |
| --- | --- | --- |
| KT. HIỆU TRƯỞNG ĐH KHTN PHÓ HIỆU TRƯỞNG PGS.TS. Bùi Duy Cam | GS.TS. Nguyễn Quang Báu |  |